«Echipamente pentru reparația sistemului de supraveghere»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Marca, GOST, tip, echivalent | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bariere infraroșu și bariere perimetrale | _ABE-250 | buc. | 48 |
| 2 | Cameră de supraveghere | _DS-2CD2087G2H-LIU 8MP | buc. | 50 |
| 3 | Cameră de supraveghere | _DS-2CE12DF3T-F | buc. | 12 |
| 4 | Cameră de supraveghere | _DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full | buc. | 4 |
| 5 | Cameră de supraveghere | _DS-7604NXI-K1 | buc. | 12 |
| 6 | Cameră de supraveghere | _iDS-7204HQHI-M1/S | buc. | 8 |
| 7 | Comutator PoE | _DS-3E0106P-E/M | buc. | 12 |
| 8 | Bloc de alimentare | _Mean Well NES-75-12 12V | buc. | 6 |
| 9 | UTP Balun | _DS-1H18S/E | buc. | 20 |
| 10 | Contact magnetic aplicat metalic | (СМК) AUMS – 18M | buc. | 20 |

Примечание / Notă:

Coloană nr.3 Marca, GOST, tip, echivalent - sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.