«Manometre»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, аналог / Marca, GOST, tip, similar | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Манометр / Manometru | _модель 213.53, диаметр на 100мм (0-6 кгс/см² кл.1,5) M20×1,5 или G 1/2 с глицерином WIKA / model 213.53, cu glicerina | шт / buc | 5,00 |
| 2 | Манометр / Manometru | _МП4-У(МТП-160) (0-100 кгс/см² кл.1,5) M20×1,5 | шт / buc | 47,00 |
| 3 | Манометр / Manometru | _МПЗ-УУ2(МТП-100) (0-16 кгс/см² кл.1,5) M20×1,5 | шт / buc | 10,00 |
| 4 | Манометр / Manometru | _МТИ-160 (0-10 кгс/см² кл.0,6) M20×1,5 | шт / buc | 13,00 |
| 5 | Манометр / Manometru | _МТИ-160 (0-100 кгс/см² кл.0,6) M20×1,5 | шт / buc | 20,00 |
| 6 | Манометр / Manometru | _МТПСд -100-ОМ2 (0-10 кгс/см² кл.1,5) M20×1,5 | шт / buc | 27,00 |
| 7 | Манометр / Manometru | _модель 213.53 (0 - 100 bar) кл.т.1,6 диаметр на 100мм G 1/2 с глицерином WIKA / model 213.53 (0 - 100 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100мм G 1/2 cu glicerina | шт / buc | 5,00 |
| 8 | Манометр / Manometru | _технический (0 - 100 mbar) кл.т.1,6 диаметр на 100мм G ½ / tehnic (0 - 100 mbar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100мм G ½ | шт / buc | 5,00 |
| 9 | Манометр / Manometru | _технический (0 - 16 bar) кл.т.1,6 диаметр на 100мм G 1/2 осевой / tehnic (0 - 16 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100мм G 1/2 axial | шт / buc | 10,00 |
| 10 | Манометр / Manometru | _технический (0 - 16 bar) кл.т.1,6 диаметр на 100мм G 1/4 –осевой / tehnic (0 - 16 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100мм G 1/4 -axial | шт / buc | 5,00 |
| 11 | Манометр / Manometru | _технический (0 - 2,5 bar) кл.т.1,6 диаметр на 100мм G ½ / tehnic (0 - 2,5 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100мм G ½ | шт / buc | 5,00 |
| 12 | Манометр / Manometru | _технический (0 - 6 bar) кл.т.1,6 диаметр на 100мм G ½ / tehnic (0 - 6 bar) clasa de precizie 1,6 diametru la 100мм G ½ | шт / buc | 5,00 |
| 13 | Манометр / Manometru | _технический (0-100bar) кл.т.1,5 диаметр на 100мм G ½ / tehnic (0-100bar) clasa de precizie 1,5 diametru la 100мм G ½ | шт / buc | 10,00 |
| 14 | Манометр / Manometru | _технический (0-16bar) кл.т.1,5 диаметр на 100мм G ½ / tehnic (0-16bar) clasa de precizie 1,5 diametru la 100mm G ½ | шт / buc | 10,00 |
| 15 | Манометр / Manometru | _ЭКМ 0 - 10 кг/см2 (ВЭ-10 Рб) | шт / buc | 4,00 |
| 16 | Манометр / Manometru | _ЭКМ модель PGS 32.160, с электроконтактом модели 821, (0 - 6 кг/см2) кл.т.1,6 диаметр на 100мм, резьба G 1/2, с глицерином / cu glicerina | шт / buc | 5,00 |
| 17 | Манометр / Manometru | _Datalogger DMO 1 600bar | шт / buc | 5,00 |

Примечание / Notă:

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, аналог» / Coloana nr. 3 „Marcă, GOST, tip, similar” - указано предлагаемые характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка /  sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.